Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Правила 2

оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

г. Нижний Новгород

- г.

1.	Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

2.	Структура энергетического паспорта здания

2.1 Сбор первичной информации по энергопотреблению

В состав первичной информации по энергопотреблению в процессе проведения    энергетического    обследования    рекомендуется    включить следующие данные:

Общая информация:

- ситуационный план размещения зданий и сооружений (с указанием мест расположения трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, электрических, тепловых, водяных и газовых вводов);

- сведения о численности технического, административного, учебного персонала и пр. за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования;

перечень зданий, сооружений, корпусов, и др. объектов с указанием назначения, геометрических размеров ограждающих конструкций (площадей и объемов обследуемых объектов);

- проектная документация по зданиям (при ее отсутствии предоставляются технические паспорта или поэтажные планы зданий);

- сведения о сторонних потребителях, подключенных к объектам обследования:

– количество сторонних потребителей, условия взаиморасчетов (по приборному учету, по договору);

– сведения о потреблении энергоресурсов и воды за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования.

Сведения по энергопотреблению и финансовым затратам (за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования):

- данные по потреблению и финансовым затратам на электроэнергию (помесячно за текущий год) в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям;

- данные по потреблению и финансовым затратам на тепловую энергию в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям;

- данные по потреблению и финансовым затратам на водопроводную воду в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям;

- данные по потреблению и финансовым затратам на природный газ (мазут, уголь) в целом по объекту и отдельно по сторонним потребителям.

Сведения об источниках энергоснабжения и энергоносителях

1.	Электроснабжение:

- титульный лист договора энергоснабжения, приложения к договору энергоснабжения: акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений;

- разрешение электросетевой компании на присоединение мощности к сети;

- однолинейная схема электроснабжения;

- сведения об источниках электроснабжения и ТП.

2.	Теплоснабжение:

-	титульные листы договоров теплоснабжения (с указанием организации, отпускающей тепло) и расшифровка приложений по договорным тепловым нагрузкам на отопление, вентиляцию и ГВС с указанием арендаторов и сторонних потребителей;

- сведения об источнике теплоснабжения и теплоносителе;

- температурный график отпуска тепла на отопление и вентиляцию.

3.	Топливоснабжение (при наличии собственных источников):

- титульные листы договоров топливоснабжения (с указанием топливоснабжающей организации) и расшифровка приложений по договорным нагрузкам и лимитам потребления топлива;

- сведения о теплотворной способности используемых видов топлива.

4.	Водоснабжение:

- титульные листы договоров водоснабжения или использования водных ресурсов (с указанием водоснабжающей организации) и расшифровка приложений по договорным лимитам водопотребления;

- характеристики подкачивающих насосов водопроводной воды.

5.	Наличие и характеристика собственных источников энергоснабжения.

Сведения об учете потребления энергоресурсов:

- сведения о наличии и количестве приборов коммерческого и технического учета тепловой и электрической энергии, воды и газа;

- сведения о типах и месте установки приборов коммерческого и технического учета тепловой и электрической энергии, воды и газа.

Сведения об энергопотребляющем оборудовании:

- сведения об установленной мощности электрооборудования;

- сведения об осветительном оборудовании;

- сведения о насосном оборудовании;

- сведения о лифтовом оборудовании;

- сведения о холодильном оборудовании;

- сведения о вентиляционном оборудовании;

Сведения о системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования:

- приточно-вытяжная вентиляция.

- системы кондиционирования воздуха.

- тепловые завесы.

2.2    Сведения о потреблении энергоресурсов и финансовых затратах на их оплату, тарифах на энергоресурсы и воду могут быть получены в отделе главного энергетика (механика), бухгалтерии.

2.3 Сведения о составе электропотребляющего, теплопотребляющего, топливопотребляющего оборудования могут быть получены на основе данных, полученных (по данным последней инвентаризации оборудования).

2.4 При наличии собственной котельной, как источника теплоснабжения, необходимы следующие данные:

- типы и марки котлов,

- параметры     вырабатываемого     энергоносителя     (температура, давление),

- количество потребляемого топлива в год,

- количество вырабатываемого тепла.

2.5	Анализ исходной информации по энергопотреблению, финансовым
затратам на ее оплату, а также сведения об энергопотребляющем
оборудовании необходимы для разработки энергетического паспорта.