Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Правила 1

оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

г. Нижний Новгород

- г.

- Общие положения

1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми членами, органами управления, структурными органами и подразделениями Партнерства

1.3 Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного дома.

1.4 Содержание энергетического паспорта дополняется в зависимости от видов деятельности обследуемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, объекта обследования (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и др.). Эти дополнения отражаются в виде приложений к единым обязательным формам.

1.5. Принятие настоящего стандарта, решение о внесении изменений и дополнений, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства.

1.6. Настоящий стандарт подлежит размещению на сайте Партнерства и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

2.Правила к содержанию и заполнению форм энергетического паспорта.

2.1. Титульный лист энергетического паспорта должен содержать:

-	наименование документа с указанием вида энергетического обследования (обязательное, добровольное);

- наименование объекта энергетического обследования;

- дату составления энергетического паспорта;

- регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый саморегулируемой организацией;

- наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование;

-	наименование саморегулируемой организации, членом которой является организация (лицо), проводившее энергетическое обследование;

-	подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

-	должность и подпись лица, заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица.

2.2 Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать:

2.2.1     Информацию об организации, включая:

-	полное наименование организации;

- вид собственности организации (государственная, частная, смешанная);

- отраслевую принадлежность организации, код по ОКВЭД;

- банковские реквизиты, ИНН;

- юридический адрес;

- фактический адрес;

- Ф.И.О., должность руководителя организации, или руководителя коллективного исполнительного органа организации;

- Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за техническое обеспечение и энергетическое хозяйство организации;

- наименование головной организации (при наличии)

- доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ.

2.2.2	Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе:

- номенклатура основной продукции (работ, услуг);

- код основной продукции (работ, услуг) по ОКП;

- объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (работ, услуг);

-	потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство
номенклатуры основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.)
и условном (тыс. т у.т.) выражении;

- потребление воды;

- энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (тыс. т у.т./тыс.руб.);

- доля оплаты энергоресурсов в стоимости произведенной продукции;

- суммарная установленная мощность электроприемников;

- среднесписочная численность организации, в том числе
промышленно-производственного персонала.

2.2.3	Сведения об оснащенности приборами учета должны содержать:

- общее количество вводов оборудованных приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество вводов оборудованных приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды полученных со стороны, собственного производства, потребляемых, отданных на сторону энергоресурсов, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- общее количество вводов не оборудованных приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество вводов не оборудованных приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды полученных со стороны, собственного производства, потребляемых, отданных на сторону энергоресурсов, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- количество приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушением требований НТД к классу точности приборов, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды;

- рекомендации по совершенствованию системы учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды.

2.2.4	Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях должны содержать:

- объем потребления раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды в
натуральном выражении по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала
проведения энергетического обследования:

- сведения по балансу электрической энергии и его изменениях;

- сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях;

- сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях;

- сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях;

- объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии;

- показатели использования электрической энергии на цели освещения;

- основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами;

- краткая характеристика зданий и сооружений;

- рекомендации по проведению организационно-технических мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и воды.

2.2.5	Сведения о показателях энергетической эффективности должны
содержать:

- наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, соответствие установленным требованиям, сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды;

- показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования;
            - оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности основных видов технологического оборудования и технологических процессов их техническим (паспортным) показателям;

- рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.

2.2.6	Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов
должны содержать:

- описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, их схематическое изображение, протяженность;

- сведения о протяженности воздушных и кабельных линий;

- сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов;

- сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности;

- наименование, годовой объем передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, фактические потери передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергоресурсов;

- оценка соответствия фактических потерь энергоресурсов утвержденным нормативам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования;

- рекомендации по улучшению показателей энергоэффективности.

2.2.7	Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии
энергетических ресурсов.

- В данном разделе, по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды на основе:

- сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды организаций аналогичного профиля;

- применения оборудования, технологических процессов, имеющих высокую энергетическую эффективность;

- внедрения наиболее результативных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2.8 Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- В данном разделе по результатам энергетического обследования приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению, в том числе:

- наименование и описание мероприятий;

- сроки начала и окончания внедрения мероприятий;

- стоимостная оценка мероприятий и сроки их окупаемости;

- ожидаемая    экономия    энергоресурсов    и    воды    по    каждому мероприятию.