Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Стандарт 2

оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования

г.  Нижний Новгород

2011 г.

1.	Общие положения

1.1   Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3	Настоящий Стандарт устанавливает единые требования к обеспечению приборной базы при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

1.4 Стандарт предназначен для применения организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, являющимися членами НП.

2.	Требования к поверке приборного парка

2.1	Используемые приборы должны быть поверены и освидетельствованы в Государственной метрологической службе.

2.2	Запрещено использовать не поверенные приборы или приборы с истекшим сроком поверки.

- Поверка приборов, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняется через установленные межповерочные интервалы времени.

- Межповерочные интервалы для периодической поверки устанавливаются нормативными документами по поверке.

3.	Требования к персоналу

- К работе с приборами допускается только квалифицированный, специально обученный персонал.

- Выполнять замеры на электроустановках разрешено персоналу, имеющему соответствующую параметрам установки, группу допуска по электробезопасности.

3.3	Персонал должен знать и соблюдать Правила техники безопасности при выполнении инструментальных измерений на любых типах установок.

3.4	Допуск персонала к работе с приборами осуществляется на основании приказа по организации.

3.5	Один раз в год, в срок до 31 января, член НП обязан предоставить информацию о квалификационном составе персонала, а также перечень сотрудников, допущенных к работе с приборами.

4.	Порядок предоставления информации о составе и состоянии
приборного парка

4.1	Один раз в год в срок до 31 января, либо по запросу Партнерства, член НП обязан предоставить информацию о своей технической базе.

4.2	В случае каких либо изменений в составе приборного парка (покупка, продажа, аренда прибора) Член Партнерства обязан в письменной форме в двух недельный срок известить Партнерство о произошедших изменениях.

5.	Ответственность

5.1	Члены Партнерства несут ответственность за содержание своего приборного парка, а также за обучение и допуск персонала.

- Члены Партнерства несут ответственность за предоставление заведомо ложной информации о составе и состоянии приборного парка, а также о квалификации персонала.

- Члены Партнерства несут ответственность за достоверность результатов измерений, в случае если были использованы приборы не соответствующие требованиям настоящих Правил.