Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Стандарт 2

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

г.  Нижний Новгород

2011 г.

1.	Общие положения

1.1   Настоящий Стандарт  разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2	Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3	Порядок устанавливает приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности.

2.	Исходные данные для разработки мероприятий

2.1	Исходными данными для разработки мероприятий являются:

- действующие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемого объекта;

- перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий;

- показатели энергетической эффективности продукции, работ, услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования; программы развития объекта на предстоящий период;

- предложения и замечания контролирующих органов по объекту, имеющие отношение к области энергосбережения.

2.2	При определении перечня мероприятий применяется:

- разработка исходного перечня мероприятий для нового объекта энергетического обследования;

- выбор мероприятий, из   заранее созданного «типового» перечня, для различных объектов обследования.

- Для составления перечня мероприятий анализируются результаты энергетических обследований, в ходе которых определены фактические паспортные характеристики объектов и показатели энергоэффективности, сформулированы нормативные показатели и проведено их сопоставление с фактическими значениями.

- На основании полученных в ходе проведения обследования результатов и данных определяются:

-	потенциалы энергосбережения по потреблению различного вида
энергоресурсов в различных процессах по сравнению с расчетными
показателями;

-	доля величины потенциала по каждому направлению в расчетном
годовом объеме производства с достижимыми показателями.

2.5	Формируются следующие группы мероприятий:

- по уровню затрат и срокам реализации – организационные, малозатратные, среднезатратные, долгосрочные и крупнозатратные;

- технические и технологические;

- организационные и малозатратные – позволяющие обеспечить нормативные показатели режимов,  путем подбора и установки регулирующей аппаратуры или других устройств, позволяющих получить нормативные показатели;

- среднезатратные – предполагающие более глубокую автоматизацию процессов с заменой вспомогательного, сравнительно недорогого оборудования;

- долгосрочные,  крупнозатратные – связанные с реконструкцией самого объекта и изменением его расчетных характеристик.

- В соответствии с группой, определяются единовременные затраты связанные с тем или иным мероприятием и по годовой экономии энергоресурсов рассчитывается срок окупаемости этот мероприятия.

- Перечень энергосберегающих мероприятий может быть определен заранее, для каждого типа объектов исходя из опыта предыдущих обследований и предварительной оценки мероприятий. Этот перечень по каждому типу объектов должны составлять энергоаудиторы, имеющие опыт работы с этим объектом. Такими типами объектов могут быть различные предприятия по видам продукции, энерго-и- теплоснабжающие организации, конечные потребители энергоресурсов.

При составлении такого перечня рассматриваются:

- характер объекта по производству, способу преобразования энергии или энергопотреблению;

- расчетные (паспортные) характеристики (возможные /допустимые/ отклонения характеристик);

- оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности основных видов технологического оборудования и технологических процессов их техническим (паспортным) показателям;

- рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.