Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Стандарт 1

Порядок проведения энергетических обследований членами СРО

г.  Нижний Новгород

2011 г.

1. Введение

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3.	Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки к проведению и оформлению различных этапов энергетических
обследований объектов потребления энергетических ресурсов и воды.

2. Основные положения

2.1	Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.2	Основными целями энергетического обследования являются:

- получение     объективных     данных     об     объеме     используемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

2.3	Требования к организациям, проводящим энергетические
обследования:

2.3.1.	Энергетические обследования проводятся организациями,
входящими в состав Партнерства.

2.3.2.	К проведению энергетических обследований привлекаются специалисты, прошедшие профессиональное обучение в качестве энергоаудиторов в соответствии с ФЗ от 01 декабря 2007 г. № 261-ФЗ и Приказом Минэнерго РФ от 17 мая 2010 г. № 148

2.4	В своей деятельности энергоаудиторы руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными документами, регламентирующими проведение энергетических обследований.

2.5	Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по
методикам, согласованным Партнерством.

Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в различных отраслях экономики Российской Федерации.

3.	Порядок подготовки к проведению энергетического
обследования включает в себя:

- Предварительный контакт с руководителем.

- Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и распределения энергоресурсов; стоящими перед предприятием проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование.

- Разработка, согласование с заказчиком (потребителем ТЭР) программы проведения энергетического обследования, а также оформление документации для заключения договора.

- Программа должна определять характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских работ, необходимых для осуществления общего плана аудита.

- Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергоаудита, отражающей общие характеристики предприятия и условия его работы.

4.	Требования к оформлению программы и результатов
проведения энергетического обследования:

- Программа энергетического обследования должна быть подписана организацией - энергоаудитором и утверждена заказчиком проведения энергетического обследования;

- Программа должна соответствовать виду проводимого обследования и учитывать специфику обследуемых объектов;

- Предусмотренные программой результаты работ по составу отчетной документации, аналитическим выводам и достаточности экономической обоснованности предложений по энергосбережению должны удовлетворять данным Стандартам;

- Программа энергетического обследования должна содержать ссылки на применение методики и приборный парк.

- Контроль качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям осуществляется в соответствии с положениями, действующим в Партнерстве.

5.	Конфиденциальность

При необходимости, в целях соблюдения конфиденциальности полученной информации, Партнерство заключает соглашение о конфиденциальности установленной формы со всеми участниками энергетического обследования.

Для обеспечения корректной передачи в Партнерство отчетной документации, в Соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между Заказчиком энергетического обследования - потребителем ТЭР и энергоаудитором должны быть предусмотрены пункты, регламентирующие данную передачу.