Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Стандарт 1

оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования

г.  Нижний Новгород

2011 год

1.	Общие положения

1.1   Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Настоящий Стандарт устанавливает единые требования к обеспечению приборной базы при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

1.4 Стандарт предназначен для применения организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, являющимися членами НП.

2.	Требования к приборному парку

2.1.	Организация или ИП, выполняющие работы по энергетическому обследованию (далее – энергоаудитор), должны располагать технической базой (приборным и компьютерным парком, соответствующим программным обеспечением), достаточной для проведения, в соответствии с применяемыми методиками, энергетических обследований в установленной области компетенции.

- Приборная база энергоаудитора должна включать оборудование (средства контроля и измерений) для неинвазивного (т.е. без вмешательства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления.

- Энергоаудиторы могут применять оборудование, имеющееся на мировом рынке, достаточным условием его применения является занесение в государственный реестр средств измерений России.

- Оборудование, применяемое при проведении энергетического обследования должно проходить своевременную поверку и обеспечивать требуемую точность измерений.

2.5.	Приборы, входящие в состав оборудования приборного парка энергоаудитора, в зависимости от его назначения и области применения должны удовлетворять определенным требованиям, из которых наиболее общими являются следующие:

а) Диапазон измерений приборов должен охватывать все практически необходимые значения измеряемой величины;

б) Основная и дополнительная погрешности приборов должны соответствовать решаемым при измерениях задачам;

в) Приборы, предназначенные для измерения режима электрических цепей, не должны существенно влиять на работу исследуемых электрических цепей;

г) Прибор должен надежно работать при заданных условиях эксплуатации;

д) Управление прибором должно быть максимально простым и удобным   для пользователя;

е) Прибор должен иметь возможность подключения к компьютеру (например, через RS-232);

ж) Прибор должен удовлетворять требованиям техники безопасности при измерениях;

з) Средство измерения должно иметь сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России.

2.6.  Энергетическое обследование в части инструментального обследования должно проводиться с помощью стационарных и портативных приборов и оборудования.

2.7. К стационарным приборам и оборудованию, используемому для энергетического обследования, относятся приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура, приборы климатического наблюдения и другое оборудование. Все измерительные приборы должны быть соответствующим образом проверены.

2.8. Применение портативных приборов при проведении энергетических обследований позволяет:

- оценить фактические показатели режимов работы энергопотребляющего оборудования;

- составить и уточнить фактические балансы потребления различных видов энергоносителей;

- провести необходимые испытания и эксперименты для оценки эффективности использования энергоносителей.

2.9. Портативные приборы могут быть собственностью энергоаудитора или взяты во временное пользование. Приборы должны содержаться в рабочем состоянии и быть поверенными в установленном порядке.