Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Стандарт 1

оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

г. Нижний Новгород

- г.

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2	Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

- Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, многоквартирного дома.

- Настоящий документ устанавливает единые формы по отражению необходимых показателей и информации.

2.1	Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать следующие разделы:

- титульный лист;

- общие сведения об объекте энергетического обследования;

- сведения об оснащенности приборами учета;

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

- сведения о показателях энергетической эффективности;

- сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;

- перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2	При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического
лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях, к энергетическому паспорту прилагаются формы паспорта, заполненные по каждому обособленному подразделению.

2.3. Саморегулируемая организация в области энергетического обследования ведет реестр энергетических паспортов, составленных членами этой саморегулируемой организации.

Форма энергетического паспорта представлена в приложении.

Приложение

Форма энергетического паспорта

Форма 1

(наименование саморегулируемой организации)

(наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Рег. №____ потребителя топливно-энергетических ресурсов

(наименование обследованной организации (объекта)

Составлен по результатам обязательного энергетического обследования

___________________________________________________

(подпись руководителя СРО)

(подпись руководителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, физического лица) и

печать юридического лица, индивидуального

предпринимателя)

(должность и подпись руководителя единичного

(коллегиального) исполнительного органа организации,

заказавшей проведение энергетического обследования,

или уполномоченного им лица)

(месяц, год составления паспорта)

Форма 2

Общие сведения об объекте энергетического обследования

(полное наименование организации)

- Организационно-правовая форма

- Юридический адрес	 ________________________________________________________

- Фактический адрес ____________________________________________________________________

- Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)______________________

5.Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ)__________

- Банковские реквизиты, ИНН	___________

- Код по ОКВЭД	 ____________________________________________________________

- Ф.И.О., должность руководителя_________________________________________________________

- Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования

10	Ф.И.О.,   должность,   телефон,   факс   должностного   лица,   ответственного   за  энергетическое
хозяйство

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы* |  |  |  |  | Отчетный (базовый) год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объем производства основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Объем потребления | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы* |  |  |  |  | Отчетный (базовый) год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Потребление воды, всего в т. ч. на производство номенклатуры основной продукции | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % |  |  |  |  |  |  |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: -разрешенная установленная -среднегодовая заявленная | тыс. кВт. |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. кВт. |  |  |  |  |  |  |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения об обособленных подразделениях организации

| № п/п | Наименование подразделения | Фактический адрес | ИНН\КПП (в случае отсутствия - территориальный код ФНС) | Среднегодова я численность работников | в т.ч. промышленн о- производстве нный персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*- четыре предшествующих отчетному (базовому) году

**- последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта

Форма 3

Сведения об оснащенности приборами учета

| № п/п. | Наименование показателя | Количество, шт | Тип прибора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | Класс точности |  |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. | Электрической энергии |  |  |  |  |
|  | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе, для энергии: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе, для энергии: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
|  | Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии |  |  |  |  |
| 2. | Тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе для энергии: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе, для энергии: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушением требований |  |  |  |  |

| № п/п. | Наименование показателя | Количество, шт | Тип прибора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | Класс точности |  |
| 2.5. | нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
|  | Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3. | Жидкого топлива |  |  |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученному со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
|  | Рекомендации по совершенствованию системы учета жидкого топлива |  |  |  |  |
| 4. Газа |  |  |  |  |  |
| 4.1. 4.2. 4.3. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученному со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с |  |  |  |  |

| № п/п. | Наименование показателя | Количество, шт | Тип прибора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | Класс точности |  |  |
| 4.4. 4.5. | нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего |  |  |  |  |  |
|  | Рекомендации по совершенствованию системы учета газа |  |  |  |  |  |
| 5. Воды |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |  |
|  | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |  |  |
|  | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего |  |  |  |  |  |
|  | Рекомендации по совершенствованию системы учета воды |  |  |  |  |  |

Форма 4

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях

| № п/п. | Наименование энергоносителя | Единица измерения (ненужное зачеркнуть) | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВт⋅ч |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Моторного топлива всего, в том числе: | л, т |  |  |  |  |  |  |
|  | бензина | л, т |  |  |  |  |  |  |
|  | керосина | л, т |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельного топлива | л, т |  |  |  |  |  |  |
|  | газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Природного газа (кроме моторного топлива) | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВт⋅ч |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обоснование снижения или увеличения потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Твердого топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Моторного топлива, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бензина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | керосина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п. | Наименование энергоносителя | Единица измерения (ненужное зачеркнуть) | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Природного газа (кроме моторного топлива) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Воды |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

(в тыс. кВт*ч)

| № п/п | Статья прихода/расхода | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Собственный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологический расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расход на собственные нужды* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субабоненты (сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Фактические (отчетные) потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Технологические потери всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | условно-постоянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери, обусловленные допусти-мыми погрешностями приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Нерациональные потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | графы, рекомендуемые к заполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

(в Гкал)

| № п/п | Статья прихода/расхода | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологические расходы всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях

(потребление в т.у.т.)

|  | Статья прихода/расхода | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологическое использование всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нетопливное использование (в виде сырья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2: | На выработку тепловой энергии всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | графы, рекомендуемые к заполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 8

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

| Вид транспостн ых средств | Количе ство транспо рт-ных средств | Грузоподъ -емность т., пассажиро -вмести- мость, чел. | Вид использо -ванного топлива | Уд.расход топлива по паспортны м данным, л/100км., л/моточас | Пробег, тыс.км Отработа но, маш/час | Объем грузопере- возок, тыс. т-км, тыс.пасс- км. | Количеств о израсходо-ванного топлива, тыс.л.,м3. | Способ измерения расхода топлива | Уд.расход топлива , л/(т- км), л/(пасс- км), л/км.,л/моточа с | Количество полученног о топлива, тыс.л, тыс.м3 | Потери топлива, тыс.л, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 9

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных)

топлив и возобновляемых источников энергии

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристик и | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР) |  |  |  |
| 1.1. | Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1. | Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2. | Расход | м3/ч |  |  |
| 1.1.3. | Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4. | Температура | ºС |  |  |
| 1.1.5. | Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
| 1.2. | Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3. | Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2. | Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
| 2.1 | Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2. | Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1. | Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2. | Годовая наработка энергоустановки | ч |  |  |
| 2.3. | Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
| 2.4. | КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5. | Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт ч |  |  |

Форма 10

Показатели использования электрической энергии на цели освещения

| № п.п | Функциональное назначение системы освещения | Количество светильников |  | Суммарна я установ- ленная мощность, кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лампами накаливания | с энергосберега ющими лампами |  | Отчетный (базовый) год | Предыдущие годы |  |  |  |
| 1 | Внутреннее освещение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основных цехов (производств) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование цеха (производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вспомогательных цехов (производств) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование цеха (производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Административно-бытовые корпусов (АКБ) всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование (АБК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 11

Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

| № п/п. | Наименование вида основного технологичес-кого комплекса | Тип | Основные технические характеристики* |  |  | Виды потребляемых энергетических ресурсов, единицы измерения | Объем потреблен- ных энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная мощность по электроэнергии, МВт | Установлен-ная мощность по тепловой энергии, Гкал | Производитель ность |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой и электрической энергии.

Форма 12

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

| Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции |  | Фактический и физический износ здания, строения, сооружения, % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м Cº) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование конструкции | краткая характеристика |  | фактическая | расчетно-нормативная |
|  |  | Стены Окна Крыша Стены Окна Крыша Стены Окна Крыша Стены Окна Крыша |  |  |  |  |

Форма 13

Сведения о показателях энергетической эффективности

Сведения о программе энергосбережения и повышения

- энергоэффективности обследуемой организации (при наличии)

- Наименование программы энергосбережения и повышения  энергоэффективности ( имеется в наличии, отсутствует)

- Дата утверждения

- Соответствие установленным требованиям  	( соответствует, не соответствует )

- Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

( достигнуты, не достигнуты )

Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным*	(Таблица 1)

| № п.п. | Наименование показателя энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя |  | Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое (по приборам учета, расчетам) | Расчетно - нормативное за базовый год |  |
| 1 | По номенклатуре основной и дополнительной продукции |  |  |  |  |
| 2 | По видам проводимых работ |  |  |  |  |
| 3 | По видам оказываемых услуг |  |  |  |  |
| 4 | По основным энергоемким технологическим процессам |  |  |  |  |
| 5 | По основному технологическому оборудованию |  |  |  |  |

* Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива

Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды;

| № п/п. | Наименование мероприятия | Единица измерения | Фактическа я годовая экономия | Год внедре- ния | Краткое описание, достигнутый энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Перечень показателей энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, обеспечивших снижение потребления: |  |  |  |
| 1.1 | электрической энергии | тыс. кВт⋅ч |  |  |  |
| 1.2 | тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| 1.3 | твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.4 | жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.5 | моторного топлива | т |  |  |  |
| 1.5.1 | бензин | т |  |  |  |
| 1.5.2 | керосин | т |  |  |  |

| № п/п. | Наименование мероприятия | Единица измерения | Фактическа я годовая экономия | Год внедре- ния | Краткое описание, достигнутый энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3 | дизельное топливо | т |  |  |  |
| 1.5.4 | газ | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.6 | природного газа | тыс. куб.м |  |  |  |
| 1.7 | воды | тыс. куб. м |  |  |  |

Форма 14

Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды*

| № п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса | Способ прокладки | Суммарная протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

* кроме электрической энергии

| № п/п | Класс напряжения | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный (базовый) год | Предыдущий год |  |  |  |
| 4.6 | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Всего по шинопроводам |  |  |  |  |  |

Форма 16

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов

| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжени е, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный (базовый) год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА |
| 1. | До 2500 | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 27,5-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | От 2500 до 10000 | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | От 10000 до 80000 включительно | 3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 27,5-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Более 80000 | 110-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 330 однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 330 трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 400-500 однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 400-500 трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 750-1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжени е, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный (базовый) год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА | Количес тво, шт. | Установ ленная мощност ь, кВА |
| 5 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 17                                             Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности

| № п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжени е, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный (базовый) год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во, шт./груп п | Установ ленная мощност ь, Мвар | Кол-во, шт./груп п | Установ ленная мощност ь, Мвар | Кол-во, шт./груп п | Установ ленная мощност ь, Мвар | Кол-во, шт./груп п | Установ ленная мощност ь, Мвар | Кол-во, шт./груп п | Установ ленная мощност ь, Мвар |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Шунтирующие реакторы | 3-20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27,5-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | СК и генераторы, в режиме СК | до 15,0 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 15,0 до 37,5 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 75,0 до 100,0 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 тыс.кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | БСК и СТК | 0,38-20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 220 кВ и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 18

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Единица измерени я | Потребленное количество в год | Отчетны й (базовый) год |  | Предшест | вующие год | ы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВт⋅ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Газового конденсата | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Попутного нефтяного газа | млн. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Природного газа | млн.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВт⋅ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрической энергии | тыс. кВт⋅ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Единица измерени я | Потребленное количество в год | Предшествующие годы |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 19                                            Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

| № п/п. | Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб (план) | Планируемое сокращение потерь |  |  | Средний срок окупаемо сти (план) | Планируе мая дата внедрения (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражения | ед. измере- ния | тыс. руб |  |  | в натурально м выражения | ед. измере ния | в стоимостном выражении (тыс. руб) |
| 1 | По сокращению потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | По сокращению потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | По сокращению потерь нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | По сокращению потерь нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | По сокращению потерь газового конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | По сокращению потерь попутного нефтяного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п. | Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб (план) | Планируемое сокращение потерь |  |  | Средний срок окупаемо сти (план) | Планируе мая дата внедрения (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражения | ед. измере- ния | тыс. руб |  |  | в натурально м выражения | ед. измере ния | в стоимостном выражении (тыс. руб) |
| 7 | По сокращению потерь природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | По сокращению потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 20

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

| № п/п. | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  | Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты тыс.руб (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемост и (план), лет | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Средний срок окупаемо сти (факт), лет |
|  |  |  | в натурально м выражения | ед. измере ния. | в стоимостно м выражении (тыс.руб) |  | в натурально м выражения | ед. измерен ия. | в стоимост ном выражен ии (тыс.руб) |  |
| 1 | По электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | По тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | По твердому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | По жидкому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | По моторным топливам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | По природному газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | По воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 21

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов |  |  | Затраты, тыс. руб. | Средний срок окупаемости лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении тыс. руб. (по тарифу) |  |  |  |
|  | единица измерения | кол-во |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднезатратные |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Долгосрочные, крупнозатратные |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по видам ТЭР |  |  |  |  |  |  |
| Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | тыс. т |  |  |  |  |  |
| Смазочные материалы | тыс. т |  |  |  |  |  |
| Сжатый воздух | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| Вода | м3 |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |

Форма 22

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п. | ФИО | Наименование должности | Контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты) | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Наименование и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Форма 23

Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

Количество сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности –

человек.

| № п/п. | ФИО | Наименование должности | Сведения об образовательной организации проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия) | Наименование курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | Дата начала и окончания обучения | Документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.) | Сведения об аттестации и присвоение квалификации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 24

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,
Составленный на основании проектной документации

наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес

| Параметры | Единица Значение параметра измерения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения |  |  |
| 1.1. Требуемое сопротивление теплопередачи: |  |  |
| наружных стен | кв.м град. C/Вт |  |
| окон и балконных дверей | кв.м град. C/Вт |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м град. C/Вт |  |
| перекрытий над проездами | кв.м град. C/Вт |  |
| перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями | кв.м град. C/Вт |  |
| 1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения | Вт/(кв.м Град. C) |  |
| 1.3. Требуемая воздухопроницаемость: |  |  |
| ограждающих конструкций | кг/(кв.м ч) |  |
| наружных стен (в т.ч. стыки) | кг/(кв.м ч) |  |
| окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) | кг/(кв.м ч) |  |
| покрытий и перекрытий первого этажа | кг/(кв.м ч) |  |
| входных дверей в квартиры | кг/(кв.м ч) |  |
| 1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давления 10 Па | кг/(кв.м ч) |  |
| 2. Расчетные показатели и характеристик | и здания, строения, сооружения |  |
| 2.1. Объемно-планировочные и заселения |  |  |
| 2.1.1. Строительный объем всего, в том числе: | куб.м |  |
| отапливаемой части | куб.м |  |
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) | шт |  |
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) | чел |  |
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) | кв.м |  |
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) | м |  |
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе: | кв.м |  |
| стен, включая окна, балконные и входные двери в здание | кв.м |  |
| окон и балконных дверей | кв.м |  |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м |  |
| перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту |  |  |

| Параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений) |  |  |
| 2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери |  |  |
| 2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций |  |  |
| 2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче: |  |  |
| стен | кв.м Град. C/Вт |  |
| окон и балконных дверей | кв.м Град. C/Вт |  |
| покрытий, чердачных перекрытий¦ | кв.м Град. C/Вт |  |
| перекрытий над подвалами и подпольями | кв.м Град. C/Вт |  |
| перекрытий над проездами и под эркерами | кв.м Град. C/Вт |  |
| теплопередачи здания | Вт/(кв.м Град. с) |  |
| 2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па: |  |  |
| стен (в т.ч. стыки) | кв.м ч/кг, |  |
| окон и балконных дверей | кв.м ч/кг |  |
| перекрытия над техподпольем, подвалом | кв.м ч/кг |  |
| входных дверей в квартиры | кв.м ч/кг |  |
| стыков элементов стен | м ч/кг |  |
| 2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па: | кг/(кв.м ч) |  |
| 2.3. Энергетические нагрузки здания |  |  |
| 2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования: |  |  |
| отопления | кВт |  |
| горячего водоснабжения | кВт |  |
| электроснабжения | кВт |  |
| других систем(каждой отдельно) | кВт |  |
| 2.3.2. Средние суточные расходы: |  |  |
| природного газа | куб.м/сут |  |
| холодной воды | куб.м/сут |  |
| горячей воды | куб.м/сут |  |
| 2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв.м площади квартир (помещений): |  |  |
| на отопление здания | Вт/кв.м |  |
| в том числе на вентиляцию | Вт/кв.м |  |
| 2.3.4. Удельная тепловая характеристика | Вт/(куб.м Град. C) |  |
| 2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения |  |  |

| Параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания): |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года | МДж/год |  |
| тепловой энергии на горячее водоснабжение | МДж/год |  |
| тепловой энергии других систем (раздельно) | МДж/год |  |
| электрической энергии в том числе: | МВт ч/год |  |
| на общедомовое освещение | МВт ч/год |  |
| в квартирах (помещениях) | МВт ч/год |  |
| на силовое оборудование | МВт ч/год |  |
| на водоснабжение и канализацию | МВт ч/год |  |
| природного газа | тыс.куб.м/год |  |
| 2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв.м площади квартир(помещений): |  |  |
| тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года тепловой энергии на горячее водоснабжение | МДж/кв.м год Мдж/кв.м год |  |
| тепловой энергии других систем (раздельно) | Мдж/кв.м год |  |
| электрической энергии | кВт ч/кв.м год |  |
| природного газа | куб.м/кв.м год |  |
| 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений) | кг у.т./ кв.м год |  |
| 3. Сведения об оснащенности | приборами учета |  |
| 3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, не оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |

| Параметры | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами |  |  |
| электрической энергии | шт. |  |
| тепловой энергии | шт. |  |
| газа | шт. |  |
| воды | шт. |  |
| 3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых: |  |  |
| электрической энергии | % |  |
| тепловой энергии | % |  |
| газа | % |  |
| воды | % |  |

4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)

4.1 Стены

4.2 Окна и балконные двери ___________________________________

4.3.	Перекрытие над техническим подпольем, подвалом

4.4.	Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым"

чердаком

Дата составления энергетического паспорта
"	"	 	г.

Подпись ответственного исполнителя:

Должность, ФИО,

М П