Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Стандарт 2

Порядок проведения энергетических обследований членами СРО

г.  Нижний Новгород

2011 г.

1.	Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3. Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки к проведению и оформлению, различных этапов энергетического обследования объектов потребления энергетических ресурсов и воды.

2.	Термины и определения

Вторичный	  Энергетический ресурс, полученный в виде отходов

энергетический ресурс        производства и потребления или побочных

продуктов в результате осуществления
                                               технологического процесса или использования
                                               оборудования, функциональное назначение
                                               которого не связано с производством
                                               соответствующего вида энергетического ресурса

Класс энергетической         Характеристика продукции, отражающая его
эффективности	  энергетическую эффективность

Колебания напряжения      Серия единичных изменений напряжения,

следующих одно за другим
Лимит	  Предельная норма энергопотребления

энергопотребления

Нормативные расходы        Плановые показатели расхода энергоносителей энергоносителей

Отклонение напряжения    Отличие действительного значения напряжения от

заданного, оцениваемое их разностью в

абсолютных единицах или в процентах от

номинального значения

Показатели качества           Совокупность свойств электрической энергии, электрической энергии       необходимых для обеспечения нормальной работы

электроприемников

Потребитель	  Организация, использующая топливно-энерге-

топливно-энергетических   тические ресурсы для производства продукции и
ресурсов (ТЭР)	  услуг, а также на собственные нужды

Потребитель	  Электроприемник или группа электроприемников,

электрической энергии       размещающихся на определенной территории

Система	Совокупность электроустановок, предназначенных

электроснабжения	для обеспечения потребителей электрической

энергией

Система теплоснабжения Совокупность взаимосвязанных источников

теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления

Система освещения	Совокупность источников света и электрических

сетей, питающих эти источники

Система водоснабжения  Совокупность водяных сетей и оборудования,

предназначенных для питания холодной водой потребителей

Тепловой пункт	Комплекс устройств для присоединения систем

теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления

Удельные нормативные   Нормативные затраты энергоносителей на единицу

характеристики	(площади, объема, человека и т.д.)

Фактические расходы      Расходы энергоносителей, выявленные в процессе

энергоносителей	энергоаудита

Энергоноситель	Носитель энергии (электрическая энергия, тепловая

энергия, топливо и т. д.), который используется потребителями энергии

Энергетический баланс    Количественная характеристика потребления и

потерь энергии или мощности за установленный интервал времени

Энергетический ресурс    Носитель энергии, которых используется или

может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также все виды энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная и другие виды энергии)

Энергетическая	Характеристика продукции, процесса,

эффективность	юридического лица и индивидуального

предпринимателя, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам, произведенным в целях получения такого эффекта

Энергетическое	Обследование, сбор и обработка информации об

обследование	использовании энергетических ресурсов в целях

получения достоверной информации о показателях энергетической эффективности, оценки потенциала энергосбережения и способов его реализации, с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте

Электроприемники	Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для

преобразования электрической энергии в другой вид энергии

Энергосбережение	Реализация организационных, правовых,

технических, технологических, экономических и
                                           иных мер, направленных на уменьшение объема
                                           используемых энергетических ресурсов  при
                                           сохранении соответствующего полезного эффекта
                                           от их использования (в том числе объема
                                           произведенной продукции, выполненных работ,
                                           оказанных услуг).

Энергосберегающие        Мероприятия, направленные на эффективное
мероприятия                   использование энергетических ресурсов

3. Сбор документальной информации

- В сборе информации участвуют как обследующая организация, так и обследуемое учреждение.

- Необходимо собрать следующую информацию об объекте исследования:

- общие сведения об организации: состав основных зданий и их характеристики;

- динамику потребления и цен всех энергоносителей;

- сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

- сведения об установленной мощности электроприемников по направлениям использования;

- сведения о приточно-вытяжной вентиляции;

- сведения о системах освещения, типах светильников и ламп;

- сведения о системах учета расходов энергоносителей и пр.

3.3 Визуальным осмотром определяется:

- состояние строительных конструкций зданий и сооружений, степень утепления;

- техническое состояние и работоспособность энергопотребляющего оборудования;

- состояние трубопроводов, теплоизоляции запорной арматуры, осветительных приборов;

- техническое состояние оборудования тепловых пунктов, вводов (воды, газа, электроэнергии).

3.4 Осуществляется проверка:

- технического состояния работоспособности приточно-вытяжных систем, укомплектованность их электродвигателями, запорной арматурой, регулирующими заслонками, приборами контроля;

- наличия технической документации на энергопотребляющее оборудование (инструкции по эксплуатации)